|  | Проектирование, комплектация, изготовление, поставка нефтепромыслового оборудования, АСУ ТП и КИП и А, пуско- наладочные работы |
| --- | --- |
|  | СРО-С-025-10082009 №0408.00-2011-0276086728-С-025 от 26.11.2015 г. СРО-П-175-0276086728-01 от 25.07.2013 г. ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.00090-14 ОНSAS 18001:2007/ГОСТ Р54934-2012 СДС.НРС.RU.001.ОС.01.СМБТ.00350 |
|  | 450112, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 21, Помещение №1; Tel./Fax.: +7 (347) 246-34-28, 246-34-29, 246-34-30 E-mail: ungmash@mail.ru; baza@ufangm.ru, www.ufangm.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Противопожарная насосная станция

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Местонахождение организации |  |
| Телефон, факс |  |
| Электронный адрес |  |
| Должность заполнившего опросный лист |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |

Технические требования

| 1. | Исполнение технологического блока |
| --- | --- |
| 1.1. | Требуемые габаритные размеры блока Д(длина)хШ(ширина)хН(высота), мм. |  |
| 1.2. | Требуемый состав технологического оборудования |  |
| 1.3. | Тип запорной арматуры: - на входной линии НА (с электрическим или ручным приводом) - на напорной линии НА (с электрическим или ручным приводом) |  |
| 1.4. | Тип фильтра на приёмном трубопроводе: - сетчатый в катушке согласно типового проекта (размер ячейки, мм) - СДЖ (размер ячейки, мм) - ФС (размер ячейки, мм) - другой (указать производителя) |  |
| 1.5. | Вентиляция: - естественная (дефлекторы) - принудительная - комбинированная - наличие отдельного вентблока |  |
| 1.6. | Вид отопления (водяное, электрическое) |  |
| 1.7. | Наличие компенсаторов на трубопроводах | Да / Нет |
| 1.8. | Монолитное основание НА (не связанное с боксом) | Да / Нет |
| 1.9. | Наличие трубопровода пенного пожаротушения | Да / Нет |
| 1.10. | Наличие площадок обслуживания, размеры, эскиз | Да / Нет |
| 1.11. | Наличие талей, грузоподъёмность, тн. | Да / Нет |
| 1.12. | Наличие блока операторной | Да / Нет |

| 2. | Физико-химические свойства перекачиваемой жидкости |
| --- | --- |
| 2.1. | Наименование перекачиваемой жидкости |  |
| 2.2. | Фракционный состав перекачиваемой жидкости |  |
| 2.3. | Кинематическая вязкость, мм2 /сек |  |
| 2.4. | Плотность, кг/м3 |  |
| 2.5. | Наличие газовой фазы |  |
| 2.6. | Наличие твердых примесей |  |
| 2.7. | Температура рабочая Мах__________Мin__________, оС |  |

| 3. | Насосное оборудование |
| --- | --- |
| 3.1. | Марка НА |  |
| 3.2. | - наименование, модель:________________________________________; - производительность, м3/час: Min__________Max__________; - давление, МПа: Min__________Max__________; - количество устанавливаемого насосного оборудования, шт.: _______; - технологическая схема работы, раб./рез.: __________. |  |
| 3.2.1. | Плавный пуск НА | Да / Нет |
| 3.2.2. | Частотное регулирование производительности НА | Да / Нет |

| 4. | Требования к системе автоматизации |
| --- | --- |
| 4.1. | Наличие пожарной сигнализации | Да / Нет |
| 4.2. | Наличие датчиков несанкционированного доступа в установку | Да / Нет |
| 4.3. | Наличие оповещателей (пожар, газ и т.д.) | Да / Нет |
| 4.4. | Наличие электроконтактных манометров | Да / Нет |
| 4.5. | Наличие визуальных виброустойчивых манометров | Да / Нет |
| 4.6. | Наличие интеллектуальных датчиков давлений | Да / Нет |
| 4.7. | Наличие датчика уровня | Да / Нет |
| 4.8. | Наличие датчика температуры перекачиваемой жидкости | Да / Нет |
| 4.9. | Наличие датчика температуры в блоке | Да / Нет |
| 4.10. | Наличие расходомера | Да / Нет |
| 4.11. | Наличие датчика вибродиагностики НА | Да / Нет |
| 4.12. | Наличие датчика утечек сальниковых уплотнений НА и розлива в блоке | Да / Нет |
| 4.13. | Наличие датчика смещения ротора НА | Да / Нет |
| 4.14. | Наличие датчика контроля температуры подшипниковых опор НА | Да / Нет |
| 4.15. | Наличие датчика контроля загазованности в блоке | Да / Нет |
| 4.16. | Указать предпочитаемые модели и типы устанавливаемых приборов*: *- в случае отсутствии информации по устанавливаем приборам, оставляем право использовать оборудование отвечающим критериям современной материально - технической базы при комплектации данного вида оборудования. |  |
| 5. | Требования к электротехничекому оборудованию |
| 5.1. | Наличие АВР | Да / Нет |
| 5.2. | Наличие НКУ0,4 | Да / Нет |

| 6. | Требования к ЛСУ |
| --- | --- |
| 6.1. | Наличие ШУ на базе программируемого контроллера (указать тип)_________________________________________________ | Да / Нет |
| 6.2. | Наличие ШУ на базе релейного оборудования | Да / Нет |
| 6.3. | Возможность передачи сигналов на диспетчерский пункт по протоколу (указать тип)__________________________________________________ | Да / Нет |
| 6.3.1 | Сигнал о состоянии насоса | Да / Нет |
| 6.3.2. | Сигнал о низком и высоком давлении в трубопроводе | Да / Нет |
| 6.3.3 | Сигнал о накопительном расходе жидкости | Да / Нет |
| 6.3.4 | Сигнал о пожаре и загазованности | Да / Нет |
| 6.3.5 | Сигнал о несанкционированном доступе | Да / Нет |
| 6.3.6. | Возможность запуска насосной станции с отдаленного места | Да / Нет |
| 6.3.7. | Возможность запуска резервного НА в автоматическом режиме | Да / Нет |

| 7. | Дополнительные требования*: |
| --- | --- |
|  | *- в случае возникновения вопросов, при заполнении опросного листа, просим связаться с техническими специалистами компании, для проведения консультаций. |