|  | Проектирование, комплектация, изготовление, поставка нефтепромыслового оборудования, АСУ ТП и КИП и А, пуско- наладочные работы |
| --- | --- |
|  | СРО-С-025-10082009 №0408.00-2011-0276086728-С-025 от 26.11.2015 г. СРО-П-175-0276086728-01 от 25.07.2013 г. ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.00090-14 ОНSAS 18001:2007/ГОСТ Р54934-2012 СДС.НРС.RU.001.ОС.01.СМБТ.00350 |
|  | 450112, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 21, Помещение №1; Tel./Fax.: +7 (347) 246-34-28, 246-34-29, 246-34-30 E-mail: ungmash@mail.ru; baza@ufangm.ru, www.ufangm.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Система измерения количества и параметров нефти

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Местонахождение организации |  |
| Телефон, факс |  |
| Электронный адрес |  |
| Должность заполнившего опросный лист |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |

1.   Наименование заказчика  и его адрес: ______________________________________

____________________________________________________________________________

2.   Организация, сдающая нефть на узле учета: _________________________________

_____________________________________________________________________________

3.   Организация, принимающая нефть на узле учета: ____________________________

_____________________________________________________________________________

4.   Краткая характеристика района установки СИКН: ___________________________

_________________________________________________________________________

5.   Климатические условия (температура окружающей среды):

(от -_____°С  до +_____) °С

6. Тип учета (коммерческий, оперативный): иной ________________________________

7.   Характеристика рабочей среды (перекачиваемой нефти):

7.1     Рабочий диапазон температуры, °С: (от +_________  до + _________)

7.2     Плотность нефти, кг/м3: (от _________ до _________)

7.3     Вязкость кинематическая, мм2 /сек (сСт): (от _________ до _________)

7.4     Массовая доля  механических примесей, % массовых:  (до _________)

7.5     Концентрация хлористых солей, мг/дм3:	(до _________)

7.6    Давление насыщенных паров, кПа: (от _________ до _________)

7.7     Массовая доля серы, %: (до _________)

7.8     Содержание свободного газа, %: до (_________)

7.9     Массовая доля парафина, %: (до _________)

7.10   Массовая доля смол, %:  (до _________)

7.11   Содержание сероводорода и этилметилмеркаптанов, %: (до _________)

7.12   Другие параметры: ____________________________________________________________

8.  Технологические режимы:

8.1.    Максимальный расход перекачиваемой жидкости, м/ч3: (до _________)

8.2.    Минимальный расход перекачиваемой жидкости , м/ч3: (от _________)

8.3     Максимальное рабочее давление, мПа: (_________)

8.4.    Диаметр условного прохода подводящих трубопроводов, мм: (_________)

8.5.    Режим работы СИКН: постоянный, периодический

8.6.    Режим управления запорной арматурой: (автоматизированный, ручной)

9.  Состав СИКН:

9.1.    Блок-бокс с общим  укрытием всех блоков (БФ, БИЛ, БИК, ТПУ): (да, нет)

9.2.    Отопление блок-боксов: (водяное, электрическое с автоматическим регулированием температуры)

9.3.    Блок фильтров на отдельной раме: (с укрытием, без укрытия)

9.3.1    Фильтр установлен на каждой измерительной линии перед расходомером

9.3.2    Без блока фильтров:  (да, нет)

9.3.3    иное указать__________________________

9.4.   Блок измерительных линий (БИЛ): (с укрытием, без укрытия)

9.4.1    Преобразователи расхода: (объемные (турбинные), массовые (кориолисные), иные (указать тип_____________________________________________________________ )

9.4.2    Наличие резервных линий в – объёме резервирования расхода 30%, 50% (ином _______________)

9.4.3    Наличие контрольной линии  БИЛ: (да, нет)

9.4.4    Допускается совмещение контрольной и резервной линии: (да, нет)

9.4.4.   иное указать__________________________

9.5    Блок измерения параметров качества нефти (БИК):

9.5.1  Расположение БИК:

9.5.1.1  внутри единого блок-бокса (совместно с БИЛ, БФ, ТПУ): (да, нет)

9.5.1.2  в отдельном блоке с укрытием: (да, нет)

9.5.1.3  иное указать__________________________

9.5.2    Пробозаборное устройство:  щелевого типа, трубчатого типа, с выдвижным лубрикатором

9.5.3    Схема БИК (насосная, без насосная)

9.5.4    Пробоотборник ручного отбора пробы: (да, нет)

9.5.5    Пробоотборник автоматический основной и резервный

9.5.6    Контролируемые параметры:

9.5.6.1    плотность (да, нет)

9.5.6.1.1    место установки плотномера (да, нет)

9.5.6.2    влагосодержание (да, нет)

9.5.6.2.1    место установки влагомера (да, нет)

9.5.6.3    вязкость (да, нет)

9.5.6.4    содержание серы (да, нет)

9.5.7    место подключения пикнометрической установки (да, нет)

9.5.8    место подключения  устройства для определения свободного газа: (да, нет)

9.5.9    система промывки (да, нет)

9.5.9.1    общая, общая с индивидуальной промывкой приборов

9.6  Трубопоршневая установка (ТПУ) (да, нет)

9.6.1  тип ТПУ (поршневая (типа компакт-прувер), трубопоршневая)

9.6.1.1  узел подключения передвижной ТПУ: (да, нет)

9.7   Блок эталонных средств (БСЭ - комплекс измерительных приборов в укрытии для поверки ТПУ на месте эксплуатации): (да, нет)

10.  Система обработки информации (СОИ)

10.1   Блок-бокс операторной (да, нет);

10.1.1  Предпочитаемый тип вычислителя расхода ______________________________

10.1.2  Предпочитаемый тип контроллера управления ____________________________

11.   Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ – оператора) рабочий, резервный – указать.

12.   Дополнительные данные (если имеются):

12.1  Технологическая схема площадки, где планируется установить СИКН.

13. Иные требования:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Согласовано:

______________________________________________________________________________

Ф.И.О, должность ответственного лица от Заказчика.

тел/факс   (___________)_____________________ e-mail: _________________________