|  | Проектирование, комплектация, изготовление, поставка нефтепромыслового оборудования, АСУ ТП и КИП и А, пуско- наладочные работы |
| --- | --- |
|  | СРО-С-025-10082009 №0408.00-2011-0276086728-С-025 от 26.11.2015 г. СРО-П-175-0276086728-01 от 25.07.2013 г. ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.00090-14 |
|  | 450112, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 21; Tel./Fax.: (347) 246-34-28, 246-34-29, 246-34-30 E-mail: ungmash@mail.ru; baza@ufangm.ru, www.ufangm.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Комплекс очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Местонахождение организации |  |
| Телефон, факс |  |
| Электронный адрес |  |
| Должность заполнившего опросный лист |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |

Технические требования

| Средняя температура воздуха в зимний период |  |
| --- | --- |
| Минимальная температура воздуха за пять дней в зимний период |  |

| 1. | Система канализации |
| --- | --- |
| 1.1 | Общесплавная |
| 1.2 | Полная раздельная |
| 1.3 | Неполная раздельная |
| 1.4 | Полураздельная |

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВА И СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расход стока |  |  |
|  | Максимальный | м3/сут. |  |
|  | Средний | м3/сут |  |
| 1.2 | Режим сброса | Равномерный | час/сут. |  |
|  |  | Неравномерный | час/сут. |  |
|  |  | Пиковый | час/сут. |  |
|  |  | Продолжительность пикового сброса | час/сут. |  |
| 1.3 | Температура стока | оС |  |
| 1.4 | рН |  |  |
| 1.5 | Редокс потенциал (ORP) | мВ |  |
| 1.6 | ХПК | мг/л |  |
| 1.7 | БПК5 | мг/л |  |
| 1.8 | Взвешенные вещества (В.В.) | мг/л |  |
| 1.9 | Общий органический углерод | мг/л |  |
| 1.10 | Азот | мг/л |  |
|  | общий | мг/л |  |
|  | органический | мг/л |  |
|  | аммонийный | мг/л |  |
|  | нитратный | мг/л |  |
|  | нитритный | мг/л |  |
| 1.11 | Фосфор | мг/л |  |
|  | общий | мг/л |  |
|  | органический | мг/л |  |
|  | неорганический | мг/л |  |
| 1.12 | Фенол | мг/л |  |
| 1.13 | Дезинфектанты | мг/л |  |
| 1.14 | Регенерационные растворы водоподготовительных установок | м3 |  |
| 1.15 | Хлориды | мг/л |  |
| 1.16 | Жиры | мг/л |  |
| 1.17 | Нефтепродукты | мг/л |  |

| 2. | Требования к очищенной воде |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | БПК5 | мг/л |  |
| 2.2 | Взвешенные вещества (В.В.) | мг/л |  |
| 2.3 | Фосфор | мг/л |  |
| 2.4 | Азот | мг/л |  |
|  | аммонийный |  |  |
|  | нитритный |  |  |
|  | нитратный |  |  |

Также К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

- Генплан с указанием:

- сетей канализации,

- выпусков,

- размещения локальных и общих очистных сооружений.

- Строительные планы и разрезы помещения при размещении оборудования КОСВ в здании.

- Экологическое задание с указанием:

- степени очистки по всем контролируемым показателям;

- условий выпуска очищенного стока.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Жилая застройка |
|  | Количество водопотребителей | чел. |  |
|  | Норма водопотребления | л/сут. |  |
| 2.2 | Предприятия общественного питания |
|  | Количество | Условных блюд | блюд/сут. |  |
|  |  | Полуфабрикатов | т/сут. |  |
| 2.3 | Прачечные |
|  | Количество сухого белья | кг/сут. |  |
| 2.4 | Административные и общественные здания |
|  | Количество | Рабочих мест | мест |  |
|  |  | Посетителей | чел./сут. |  |
|  |  | Душевых сеток | шт. |  |
| 2.5 | Бытовые помещения промышленных предприятий |
|  | Количество | ИТР | чел. |  |
|  |  | Рабочих | чел. |  |
|  |  | Душевых сеток | шт. |  |
|  |  | Смен | смен/сут. |  |
| 2.6 | Производственные объекты |
|  | Краткая номенклатура и характеристика производимой продукции |  |
|  | Количество смен | смен/сут. |  |
|  | Сточные воды | м3/сут. |  |
| 2.7 | Поступление условно чистых вод в процентах от основного стока |
|  | Дренажи | % |  |
|  | Дренаж сетей | % |  |
|  | Поверхностные воды | % |  |